СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХНЕМАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22.03.2024 г.    № 83

п. Верхняя Маза

Об утверждении Программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Верхнемазовского сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области на 2025-2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов коммунального комплекса», руководствуясь  Уставом Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области Совет народных депутатов Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2025-2029 годы согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Верхнемазовского

сельского поселения                                                         А.В.Щеголев

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Верхнемазовского сельского поселения

от 22.03.2024 г. № 83

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие системы коммунальной

инфраструктуры Верхнемазовского  сельского поселения

Верхнехавского  муниципального района

Воронежской области

на 2025-2029 годы»

- I. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2025-2029 гг. (далее- Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Методические рекомендации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Устав Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области |  |
| Заказчик программы | Совет народных депутатов Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области |  |
| Разработчик программы | - Администрация Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области |  |
| Контроль за реализацией программы | Глава администрации Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области |  |
| Цель программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Верхнемазовского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Верхнемазовского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |  |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 5. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |
| Целевые показатели программы | - Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год - Износ коммунальных сетей - Протяженность сетей нуждающихся в замене - Доля ежегодно заменяемых сетей |  |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации Программы: 2025- 2027 годы и на период до 2029 года. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2025-2027 годы; 2 этап: 2028-2029 годы |  |
| Мероприятия программы | 1. Теплоснабжение: - замена ветхих сетей 2. Водоснабжение: - ремонт водонапорной башни с установкой преобразователей частоты; - мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета; - ремонт водопроводных сетей; - замена ветхих сетей водопровода; 3. Электроснабжение: - проведение дополнительного уличного освещения. 4. Газоснабжение: - строительство газопровода в п. Фоминичи, п. Николаевка |  |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области |  |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. |  |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |  |

ВВЕДЕНИЕ

1. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕМАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Верхнемазовское  сельское поселение расположено в юго-восточной части Верхнехавского муниципального района Воронежской области. Поселение граничит на западе - с Верхнехавским сельским поселением, на севере – с Шукавским и Плясоватским сельскими поселениями, на востоке – с Александровским  сельским поселением, на юге с Панинским муниципальным районом.

Общая площадь территории  поселения составляет 7608 га.

Основными видами хозяйственной деятельности на территории Верхнемазовского сельского  поселения является сельское хозяйство, розничная торговля, здравоохранение, предоставление социальных услуг, социальных персональных услуг.

На территории поселения находится 5 памятников археологии и 2 памятника истории и архитектуры.

1.2. Население и населенные пункты Верхнемазовского сельского поселения.

На территории Верхнемазовского сельского поселения расположено 6 населенных пунктов: поселок Верхняя Маза, поселок Фоминичи, поселок Николаевка, поселок Синицино, село Нижняя Маза, деревня Никольское 3-е. Административным центром поселения является поселок Верхняя Маза.

1.3. Экономическая характеристика Верхнемазовского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. Общая  земельная площадь,  занятая под сельхозугодиями составляет 7582 га, но не вся земля используется. На территории Верхнемазовского сельского поселения функционируют 11 КФХ.

б) Здравоохранение.

В системе здравоохранения функционирует Верхнемазовский ФАП, который обслуживает все населенные пункты Верхнемазовского сельского поселения.

в) Образование.

На территории сельского поселения осуществляет свою деятельность МКОУ «Верхнемазовская СОШ»

г) Торговля.

В сфере торговли функционирует 1 магазин, 2 киоска и 1 закусочная «Сказка».

д) Жилищно-коммунальное хозяйство:

- Жилой фонд составляет 19,2 тыс.кв.м.  На  территории  Верхнемазовского сельского поселения расположено 337  домовладений.

Теплоснабжение

В настоящее время в поселке Верхняя Маза в связи с проводимой газификацией сельского поселения источники теплоснабжения объектов соцкультбыта  переведены на газовое топливо.

Теплоснабжение школы, администрации сельского поселения производится от котельной работающей на природном газе. Система теплоснабжения в котельной – закрытая. Теплоснабжение сельского клуба, ФАПа производится от автономных блочных  котельных. Часть домовладений (70%) отапливаются от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем работающих на газе, часть имеет печное отопление. На территории сельского поселения установлены 4 ШРП, которые снабжают село природным газом.

В настоящее время в п. Верхняя Маза  уже построены 18 км 917м внутрипоселковых сетей, из них 15 км 548 м   низкого давления и 3 км 369 м высокого давления.

Водоснабжение и водоотведение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Верхнемазовского сельского поселения лежит на Администрации сельского поселения.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Одной из приоритетных проблем Верхнемазовского сельского поселения является обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшение условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших факторов санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Источником водоснабжения села являются подземные и поверхностные источники. В п. Верхняя Маза, имеются тупиковые сети водоснабжения протяженностью 1900 м. На хозяйственно- питьевые и производственные нужды села используется вода из аретезианской скважины глубиной 70 м, производительностью 240 м3/сутки. На сети в качестве контррезервуара установлена  водонапорная башня емкостью 20м3, .высота ствола 20 м. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.Основным оборудованием является погруженный насос ЭЦВ-6 10 80.   Территория источника водоснабжения спланирована в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

В 2023 году администрацией сельского поселения оформлено право собственности на водонапорную башню,  артезианскую скважину и земельные участки под ними.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Решение указанной проблемы осуществимо только программным методом.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Характеристика водопровода  Верхнемазовского сельского поселения представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Характеристика водопровода

| Наименование населенного пункта | Скважины |  | Насосы |  | Сети |  |  |  | Накопительные емкости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К-во | Глуби-на, м | Марка | Производительность, м3/сут. | Протяженность, км. | Материал | Год ввода | Износ, % | К-во | Износ, % |
| пос. Верхняя Маза | 2 | 70-80 | ЭЦВ-6 10 80 | 240 | 1,9 | Чугун/сталь/п/э |  | 80 | 22 | 80 |

Электроснабжение

Основная цель разработки настоящего раздела ГП - обеспечение оптимального развития энергосистемы Верхнемазовского сельского поселения, взаимоувязанного с его территориально-планировочным развитием.

Верхнемазовское сельское поселение состоит из п. Верхняя Маза, п. Фоминичи, п. Николаевка, п. Синицино, с. Нижняя Маза, д. Никольское 3-е. Верхнемазовское поселение  электрофицировано. В настоящее время электроснабжение Верхнемазовского сельского поселения в основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10, 5, 6 кВ от подстанции ПС 35/10 кВ.

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 10шт, присоединенной мощностью — 2510 кВт).

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения

открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырехпроводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

. В поселении имеется уличное освещение. Планируется улучшить и увеличить оснащение улиц фонарями. Эксплуатирующей организацией является ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»)

Газоснабжение

Источником газоснабжения Верхнемазовского сельского поселения является природный газ, поступающий по ответвлению от Верхнехавской ГРС на газорегуляторные пункты. В пос. Верхняя Маза расположены газораспределительные пункты высокого давления.

В настоящее время в п. Верхняя Маза, с. Нижняя Маза, д. Никольское 3-е, п. Фоминичи, п. Николаевка  уже построены 18 км 917 м внутрипоселковых сетей высокого и низкого давления  и газифицировано  135 домовладений. Планируется провести работу по увеличению газификации, что улучшит благосостояние жителей Верхнемазовского сельского поселения.

ТБО

На территории Верхнемазовского сельского поселения вывоз ТБО производит администрация Верхнемазовского сельского поселения. ТБО вывозятся на площадку временного хранения, расположенную на территории Верхнехавского муниципального района.

1.4. Пути сообщения и транспорт.

Автомобильный транспорт.

К основным автотранспортным направлениям относятся:

Характеристика автодорог:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Протяженность (м) | Ширина (м) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Верхняя Маза |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина | 1316 | 3,5 | 834 - покрытие переходного типа 482 - грунтовая |
|  | ул. Первомайская | 2409 | 3,5 | 1263 - покрытие переходного типа 1146 - грунтовая |
|  | ул. Кирова | 5668 | 3,5 | 800 – усовершенствованное покрытие 380- покрытие переходного типа 4488 - грунтовая |
|  | ул. 50 лет Октября | 2101 | 3,5 | 971 - усовершенствованное покрытие 729- покрытие переходного типа 401 - грунтовая |
|  | ул. Заречная | 3448 | 3,5 | 900- покрытие переходного типа 2548 - грунтовая |
|  | Анищенкова | 521 | 3,5 | 521- усовершенствованное покрытие |
| п. Фоминичи |  |  |  |  |
|  | ул. Советская | 2816 | 3,5 | 506 - покрытие переходного типа 2310 - грунтовая |
| п. Николаевка |  |  |  |  |
|  | ул. Садовая | 1909 | 3,5 | 1909 - грунтовая |
| п. Синицино |  |  |  |  |
|  | ул. Мира | 3415 | 3,5 | 3415 - грунтовая |
| с. Нижняя Маза |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская | 2817 | 3,5 | 350 - усовершенствованное покрытие 734 - покрытие переходного типа 1733 -грунтовая |
| д. Никольское 3-е |  |  |  |  |
|  | ул. Гагарина | 864 | 4,5 | 864 грунтовая |
|  | Всего в том числе: усовершенствованное покрытие -покрытие переходного типа -грунтовая | 27284 2642 5346 19296 |  |  |

2. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Верхнемазовского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 19,2 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 0 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 0 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 0,160 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 1 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. | 1111000000000 |
| Водопроводы | единиц | 344566664 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | км | 1,9 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

Из-за недостаточной обеспеченности бюджета поселения капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры осуществлялся не в полном объеме. В результате состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования.

Развитие системы водоснабжения Верхнемазовского сельского поселения

-реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, повышенная аварийность.

В создавшихся условиях вопросы технической политики, внедрения новых технологий и материалов, энергосбережения отодвигаются на последний план. Основной задачей коммунального комплекса становится обеспечение минимально необходимой устойчивости (прохождение очередного отопительного сезона, подача холодной воды без больших аварий).

Дотационность  местного бюджета вынуждает бюджет считать как основной, а часто и единственный финансовый источник восстановления или реконструкции муниципального коммунального имущества. При этом:

инвестиционная привлекательность проектов модернизации коммунального имущества, возможность использования иных источников финансирования обычно даже не рассматриваются;

отсутствуют экономические стимулы эффективного использования бюджетных средств.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения  денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, платежей потребителей за коммунальные услуги. Стало очевидным, что нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе и опирающихся на бюджетное финансирование.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе коммерческих инвестиций. Такие масштабные изменения принципов развития отрасли целесообразно реализовать в рамках федеральной целевой программы

III. МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества, стабилизации стоимости ресурсов для потребителей и консолидированного бюджета поселения.

Предоставление коммунальных ресурсов непосредственно влияет на здоровье и комфортность проживания населения. Следовательно, главным требованием для объектов коммунальной инфраструктуры является их устойчивая и надежная работа. С другой стороны, затратность отрасли актуализирует проблему повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Задача настоящей Программы решается определением оптимального варианта коммунальной инфраструктуры, разработкой проектов модернизации, реконструкции и строительства коммунальных объектов, подготовкой документов по обоснованию инвестиций.

Эта задача решается организационными мероприятиями, включающими в себя долгосрочный договор аренды или доверительного управления коммунальным имуществом, программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, утвержденную его представительным органом.

Таким образом, основными задачами настоящей  Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2. Модернизация технической инфраструктуры коммунального комплекса района на основе привлечения средств бюджета и внебюджетных источников.

III.1 Перечень мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Мероприятие | Всего тыс. руб. | Реализация, года |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2024 | мест. б. | внебюд. ист. |
| 1. | п. Верхняя Маза | Замена ветхих сетей теплоснабжения | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 50 | 10 |

Эффект от реализации мероприятия:

В результате замены тепловых сетей рекомендуется применения полиэтиленовых труб, что позволит полностью исключить потери воды и тепла в системах теплоснабжения и значительно увеличить срок эксплуатации трубопровода.

III.2 Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения Верхнемазовского сельского поселения

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Мероприятие | Всего тыс. руб. | Реализация, года |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022- 2024 | мест. б. | внебюд. ист. |
| 1. | п. Верхняя Маза | 1.Ремонт водонапорной башни 2. Установка ограждения санитарной зоны первого пояса 3. Замена насоса 4. Ремонт ветхих сетей (замена 20 м сетей) | 30 50 45 35 | 50 |  | 35 | 30 | 45 |  | - 20 45 20 | 30 30 15 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эффект от реализации мероприятия:

- повышение надежности функционирования системы водоснабжения;

- уменьшение количества аварий;

- сокращение объема потерь и утечек воды в результате систематического ремонта на сетях.

III.3 Перечень мероприятий по совершенствованию работы системы газоснабжения

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Мероприятие | Всего тыс. руб. | Реализация, года |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2024 | мест. б. | обл. |
| 1. | п. Николаевка п. Фоминичи | Газификация поселков | 350 350 |  |  | 350 |  |  | 350 | 50 50 | 300 300 |

Эффект от реализации мероприятия:

В результате выполнения мероприятия программы ожидается подключение 10 домовладений. Переход на более дешевый вид топлива, улучшение условий проживания людей в сельской местности, способствует притоку сельского населения. И как следствие улучшение демографической ситуации.

III.4 Перечень мероприятий по совершенствованию работы системы электроснабжения

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Мероприятие | Всего тыс. руб. | Реализация, года |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2024 | мест. б. | внебюд. ист. |
| 1. | п. Верхняя Маза | Установка дополнительного уличного совещения | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |

Эффект от реализации мероприятия:

В результате выполнения мероприятия программы увеличение доли освещенности улиц поселения.

Конечные результаты от реализации мероприятий

- Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных сетей;

снижение затратной части на оплату потребления энергоресурсов.

IV. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение поставленных задач в соответствии с основными принципами их решения осуществляется поэтапно и основывается на реализации комплексов первоочередных и долгосрочных мероприятий.

На первом этапе (2025-2027 годы) планируется:

1. Установка ограждения санитарной зоны первого пояса.

2. Отсыпка щебнем грунтовой дороги по улице Кирова в п. Верхняя  Маза

На втором этапе (2028 – 2094 годы) планируется:

1. Провести капитальный ремонт водопроводных сетей в  пос. Верхняя Маза.

2. Увеличить уличное освещение, в крайне  необходимых местах смонтировать еще 15 уличных фонарей;

Данной Программой  определены оптимальные варианты модернизации коммунальной инфраструктуры Верхнемазовского сельского поселения, направленные на достижение финансово-сбалансированного состояния, при котором поселение содержит и развивает инфраструктуру за счет собственных средств, не используя (или минимизируя) помощь вышестоящих бюджетов. Таким образом, приводятся в соответствие уровень технического благоустройства поселений и уровень их социально-экономического развития.

V. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Основной принцип разработки Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2025-2029 гг.» базируется на необходимости достичь целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Верхнемазовского сельского поселения. Коммунальные системы довольно капиталоемки и масштабны. Добиться существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени трудно. По этой причине программа рассматривается на длительном интервале времени: 2025-2029 годы.

Данная «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2025-2029 гг.» разработана для муниципальных нужд Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Имеется предварительная информация о составе и объемах работ, необходимых для приведения в нормативное состояние существующих объектов коммунальной инфраструктуры Верхнемазовского сельского поселения. В 2025 году необходимо определить  стоимость работ по сметным расценкам.

Объем средств, необходимых для приведения в нормативное состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства  Верхнемазовского сельского поселения будет зависеть от суммы затрат, определенных  проектно-сметной документацией для строительства объектов коммунальной инфраструктуры.

Финансирование настоящей программы предусматривается осуществлять за счет федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников.

Программой должно быть определено, что средства местного и внебюджетных источников направляются на изготовление проектно-сметной документации. На строительство объектов коммунальной инфраструктуры планируется направить средства федерального и областного бюджетов.

VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Ответственный за реализацию программы –  главный  бухгалтер администрации Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Текущий контроль - глава администрации Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.  Технологические  результаты:
               — повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры;
               — снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном процессе.
             2. Социальный результат:

-  повышение качества коммунальных услуг;

- улучшение благосостояния  населения Верхнемазовского сельского поселения.

| АКТ обнародования решения Совета народных депутатов Верхнемазовского сельского поселения от 22.03.2024 г. № 83 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2025-2029 годы» п. Верхняя Маза 22.03.2024 г. Комиссией в составе: председателя комиссии, главы Верхнемазовского сельского поселения Щеголева Александра Васильевича, старшего инспектора администрации Верхнемазовского сельского поселения Федосеевой Надежды Васильевны, депутата Совета народных депутатов Верхнемазовского сельского поселения Полторацкой Людмилы Анатольевны в соответствии с Уставом Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области составлен настоящий акт о том, что 22.03.2024 г. произведено обнародование решения Совета народных депутатов Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области от 22.03.2024 г. № 83 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2025-2029 годы» путем размещения текста на стенде информации для населения, расположенном в здании администрации Верхнемазовского сельского поселения по адресу: п. Верхняя Маза ул. 50 лет Октября дом 25а Верхнехавского района Воронежской области. Председатель комиссии ________________ А.В.Щеголев Члены комиссии: ______________ Н.В.Федосеева _______________ Л.А.Полторацкая |  |  |
| --- | --- | --- |