**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕМАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11. 11. 2022 г. № 163

п. Верхняя Маза

О создании в целях пожаротушения

**условий для забора в любое время года**

**воды из источников наружного**

**водоснабжения, расположенных**

**на территории Верхнемазовского**

**сельского поселения Верхнехавского**

**муниципального района Воронежской**

**области»**

В соответствии с Федеральным [законом Российской Федерации](http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/) от 21.12.1994 года «О [пожарной безопасности](http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/)», Федеральным законом от 14.07.2022 № 274-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной безопасности" и в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области, администрация Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области (приложение №1).

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Верхнемазовского

сельского поселения                               А.В.Щеголев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Верхнемазовского сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области

от 11.11.2022 г. № 163

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения**

**на территории Верхнемазовского сельского поселения**

**Верхнехавского муниципального района Воронежской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование источника противопожарного водоснабжения | Кол-во | Место нахождения | Состояние |
| 1. | Пожарный водоём | 2 | п. Верхняя Маза ул. 50 лет Октября, 1а ( на территории МКОУ «Верхнемазовская СОШ) | Исправное |
| 2. | Пожарный водоем | 1 | п. Верхняя Маза ул. 50 лет Октября, 25а (у здания администрации сельского поселения) | Исправное  |
| 3. | Пожарный гидрант | 1 | п. Верхняя Маза ул. Анищенкова, 1а | Исправное  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Верхнемазовского сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области

от 11.11.2022г. № 163

**ПРАВИЛА**

**учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест** **для забора воды на территории Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области**

1.Общие положения.

1.1.  Настоящие Правила действуют на всей территории Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

1.2.  Наружное противопожарное водоснабжение - пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3.  Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет администрация Верхнемазовского сельского поселения.

1.4. Подразделения пожарной охраны Верхнехавского муниципального района имеют право на беспрепятственный въезд на территорию источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года на территории Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Знак | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
| 1 | http://pandia.ru/text/77/195/images/image001_75.jpg | пожарный водоисточник | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| 2 |  |  |  |  |
|  | http://pandia.ru/text/77/195/images/image003_13.jpg | пожарный гидрант | форма: КВАДРАТ фон: БЕЛЫЙ символ: КРАСНЫЙ | используется для обозначения места нахождения подземного пожарного гидранта. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах |

2.3.  Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой. 2.4.  Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории поселения

3.1. Инвентаризация всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области проводится два раза в год независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, результаты инвентаризации оформляются актом.